## 综合材料
茂名港集团有限公司
茂名港长兴石化储运有限公司生产准备物资计划（化工仓储）
（综合材料）
序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 单价 | 金额
1 | 防爆测温枪 | 福禄克-62 max | 支 | 5 | 运行班组用
2 | 防爆机泵测振仪 | 希玛AR63A | 支 | 5 | 运行班组用
3 | 防爆LED手电筒 | 光通量：350lm以上；机身材质：阻燃ABS；防水等级：IP68级；射程：1500米MAX；充电式；电池续航：大于5h。 | 支 | 18 | 库区中控室、库区外操室、业务大厅、化工码头外操室、码头中控室，保安人员
4 |  | 光亮度：9000cd以上；机身材质：阻燃ABS；防水等级：IP68级；射程：200米MAX；充电式；电池续航：大于5h。 | 支 | 50 | 运行班组及管理人员夜间用
5 | 洗洁精 | 20kg/桶 | 桶 | 15 | 库区管线及设备气密用
6 | 自行车 | 26寸；配不锈钢车头篮；配锁；配尾座。 | 台 | 40 | 品牌：永久、凤凰
7 | 自行车打气筒 |  | 把 | 10
8 | 塑料托盘 | 材质：PE材料；规格：130cm×110cm×13cm | 个 | 6 | 污水处理场药剂存放使用
9 | 敞口塑料桶 | 材质：PE材料；规格：200L | 个 | 10 | 污水处理间存放含水污泥使用
10 | 编制袋 | 规格：45cm×75cm | 个 | 200 | 污水处理间接含水污泥使用
11 | 汽车止退三角枕木 | 松木，带提把，刷黄黑相间油漆，长×宽×高=30cm×15cm×12cm | 块 | 134 | 每个装车位4块，共32个装车位。汽车装卸区用，备用6个。
12 | 码头登船梯 | 铝制防滑型折叠登船梯，带护栏，长7m×宽0.6m×厚0.3mm×护栏高0.8m，带防坠网功能，防坠网规格长10m×宽3m | 个 | 3 | E11、E12第一、第三作业区用
13 | 防爆量油尺 | 25m | 把 | 10 | 库区储罐检尺用。
14 | 防爆便携式电子温度计 | TP9-A；测量范围：-40℃~200℃；精度等级：0.1；本安型；长期精度漂移不过 0.05%/年；探头：304不锈钢、密封剂、型芳纶纤维电缆套管，如FEP或PFA材料，同轴结构。 | 把 | 1 | 储罐贸易测温用。
15 | 手持式喊话器 | 充电式户外扩音器，待机大于30小时，声音传输1000米，音量大小可调节 | 把 | 5 | 用于码头指挥靠离泊使用
16 | 烧水器 | 2KW 20L（20-30人用） | 台 | 1 | 茶水间
17 | 洗菜盆 | 不锈钢、支架水槽、80*50*80（含水管、角阀、龙头等） | 套 | 2 | 备餐间
合计（含税）： |  |  |  | 0
专业主管：