## Sheet1
茂名港集团有限公司
茂名港长兴石化储运有限公司生产准备物资计划（化工仓储）
（集装板房）
序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 申报量 | 备注 | 单价 | 金额 | 附图说明 | 招标联系人 | 电话
1 | 集装箱（码头现场操作值班室） | 集装箱尺寸：长×宽×高=2m×1.5m×2.8m，门尺寸：宽×高=0.7m×1.97m带锁功能；窗尺寸：宽×高=1.3m×1.23m（要求除门方向其它面各装一个）；集装箱框架厚度：3mm；地板：玻镁板；彩钢板：50岩棉板/彩卷0.4mm；集装箱板房需用锚栓等部件固定于地面并用不绣钢缆进行加固，由卖方现场安装。要求板房具备一定的抗风能力，保证集装箱板房的安全使用。。 | 个 | 3 | E10、E11、E12码头前沿各一个 |  |  | =DISPIMG("ID_E673D94C82204E719FA8441285560B15",1) | 阮经理 | 18666817802
2 | 集装箱（船员通道） | 集装箱尺寸：长×宽×高=3m×6m×2.8m，共三个门（隔开两个独立房间；3m×4m×2.8m和3m×2m×2.8m），门尺寸：宽×高=0.80m×1.97m带锁功能；窗尺寸：宽×高=12m×0.8m（要求两个窗，于3m×4m×2.8m房间俩侧设置）；视频会议系统：电脑主机一台、监控摄像视频设备2台（内置麦克风和扬声器）、连接网络（交换机、光电网纤）集装箱框架厚度：3mm；地板：玻镁板；彩钢板：50岩棉板/彩卷0.4mm；带1.5匹空调，品牌推荐：三菱、格力、美的，甲方提供场地及电缆甩头，乙方需负责电路施工安装及材料，集装箱和甩头路径距离约50m.；集装箱板房需用锚栓等部件固定于地面并用不绣钢缆进行加固，由卖方现场安装。要求板房具备一定的抗风能力，保证集装箱板房的安全使用。 | 个 | 1 | 船员通道 |  | =DISPIMG("ID_70B49C3173BE41328F97866AB446B792",1) | =DISPIMG("ID_E673D94C82204E719FA8441285560B15",1) | 何经理 | 147 1809 5058
2.1 | 视频会议系统 | 台式电脑 | 台 | 1 | 惠普,硬盘容量：1TB SSD+2TB HDD，处理器：intel i7，内存容量：32GB，显示屏：32英寸及以上。 戴尔，硬盘容量：240GB/256GB SSD+1TB，处理器：intel i7，内存容量：16GB，显示屏：32英寸及以上。 联想 ，硬盘容量：1TB SSD，处理器：intel i7，内存容量：16GB，显示屏：32英寸及以上。 |  |  |  | 何经理 | 147 1809 5058
2.2 |  | 监控摄像视频设备（内置麦克风和扬声器） | 台 | 2 | 海康威视，不低于400万像素，存储容量：2TB |  |  |  | 何经理 | 147 1809 5058
2.3 |  | 连接网络（交换机、光电网纤） | 项 | 1 | 交换机：H3C；光收发：源拓 |  |  |  | 何经理 | 147 1809 5058
2.4 |  | 地板：玻镁板；彩钢板：50岩棉板/彩卷0.4mm | 项 | 1 |  |  |  |  | 何经理 | 147 1809 5058
2.5 |  | 1.5匹空调 | 台 | 1 | 美的、格力、松下 |  |  |  | 何经理 | 147 1809 5058
2.6 |  | 施工安装及材料 | 项 | 1 | 光纤、电线、PVC套管、镀锌套管、插座、照明灯、配电箱等。 |  |  |  | 何经理 | 147 1809 5058
3 | 箱式班组用房 | 规格尺寸:8100mm(长)X5400mm（宽）X2700mm(高)，长面开2个门，门尺寸:宽x高=0.97mx1.97m带锁功能；窗尺寸:宽x高=1.5mx1.23m(要求四个窗长各两个);集装箱框架厚度:3mm;地板:玻镁板;彩钢板:50岩棉板/彩卷0.4mm；配置：2台3匹柜式空调，品牌推荐:海尔、格力、美的；会议长台1张（长240*宽120*高75加厚2.5桌面]深胡桃黑架），配置座椅（10张）电脑桌1张；台式电脑一套（硬盘M.2 512G，内存16G，CPU I7，24寸显示器）；墙边插座12个、地插2个，照明灯管6支30W(一线品牌)，甲方提供场地及电缆甩头，乙方需负责电路施工安装及材料，集装箱和甩头路径距离约50m.;集装箱板房需用锚栓等部件固定于地面并用不绣钢缆进行加固，由卖方现场安装。要求板房具备一定的抗风能力，保证集装箱板房的安全使用。 | 个 | 1 | 维修工房 |  |  | =DISPIMG("ID_E673D94C82204E719FA8441285560B15",1) | 阮经理 | 18666817802
4 | 集装板房工房 | 规格尺寸:8100mm(长)X5400mm（宽）X2700mm(高)，长面开2个门，门尺寸:宽x高=0.97mx1.97m带锁功能；窗尺寸:宽x高=1.5mx1.23m(要求四个窗长各两个);集装箱框架厚度:3mm;地板:玻镁板;彩钢板:50岩棉板/彩卷0.4mm；配2台吊扇，配380V和220混合开关箱2个，墙边插座8个、地插2个，照明灯管6支30W(一线品牌)；甲方提供场地及电缆甩头，乙方需负责电路施工安装及材料，集装箱和甩头路径距离约50m.;集装箱板房需用锚栓等部件固定于地面并用不绣钢缆进行加固，由卖方现场安装。要求板房具备一定的抗风能力，保证集装箱板房的安全使用。 | 个 | 1 | 维修工作房 |  |  | =DISPIMG("ID_E673D94C82204E719FA8441285560B15",1) | 阮经理 | 18666817802
合计（含税）： | [6 empty] | 0
专业主管：